附件3

2023年全市在建房屋建筑工程落地式脚手架抽检结果

| 序号 | 监督机构 | 项目名称 | 施工单位 | 问题描述 | 检查日期 | 抽检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 元创汇660地块 | 广东力华建设工程有限公司 | 无 | 2023/10/11 | 合格 |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 骏景商业办公楼ABC栋合生骏景北商业地块一项目 | 广东合建工程总承包有限公司 | 无 | 2023/10/11 | 合格 |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 广州联楚置业有限公司执信花园项目 AT1005011地块住宅楼工程(自编1#4#5#住宅、自编 DX-1 地下室) | 湖北路桥集团有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司 | 无 | 2023/10/24 | 合格 |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 天河智慧金融产业园合作建设项目 | 珠海市建誉工程有限公司 | 1、直缝电焊钢管实测抗拉强度不符合GB/T13793-2016的标准要求； 2、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 3、直角扣件扭转刚度不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/10/29 | 不合格 |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 车陂商业大楼商业、办公楼工程（自编车陂商业大楼1#、2#、3#、4#、5#、6#） | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 无 | 2023/11/7 | 合格 |
|  | 天河区建设工程质量安全监督站 | 嘉禧大厦 | 广东融都建设有限公司 | 无 | 2023/11/7 | 合格 |
|  | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 21层（部分3层，另设地下室3层）设商业、办公楼工程1幢（自编科大讯飞人工智能大厦） | 深圳市博大建设集团有限公司 | 无 | 2023/10/26 | 合格 |
|  | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 沥滘城中村改造项目一期融资区14#地铁(AH102233) | 广东扬迈建设有限公司 | 无 | 2023/10/26 | 合格 |
|  | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 新港东项目AH040329地块 | 广东腾创建设有限公司 | 无 | 2023/11/8 | 合格 |
|  | 海珠区建设工程质量安全监督站 | 太古仓复建区旧厂地块更新改造项目 | 广州协安建设工程有限公司 | 1、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/8 | 不合格 |
|  | 白云区建设工程质量安全监督站 | 岭南苑项目二期（自编号16#） | 广州珠江建设发展有限公司 | 无 | 2023/11/3 | 合格 |
|  | 白云区建设工程质量安全监督站 | 白云国际物流商业生活配套设施项目艺术传媒展厅（自编号F栋）、消防站 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 无 | 2023/11/3 | 合格 |
|  | 白云区建设工程质量安全监督站 | 北大科技园国际科创广场 | 浙江左科环境建设有限公司 | 无 | 2023/11/20 | 合格 |
|  | 白云区建设工程质量安全监督站 | 金沙洲一号商业楼项目——商业办公楼工程（自编号A2T1、T2、T7、T8） | 上海宝冶集团有限公司 | 无 | 2023/11/20 | 合格 |
|  | 荔湾区建设工程安全监督站 | 广州市荔湾区羊城食品厂地块项目 | 武汉建工集团股份有限公司 | 1、旋转扣件扭力矩试压、抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/10/30 | 不合格 |
|  | 荔湾区建设工程安全监督站 | 中山八路交通换乘枢纽综合开发项目 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 无 | 2023/10/30 | 合格 |
|  | 荔湾区建设工程安全监督站 | 荔湾区南岸路26号AL011113地块项目 | 广州珠江建设发展有限公司 | 1、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/9 | 不合格 |
|  | 番禺区建设工程安全监督站 | 番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块项目分西地块BC0408028 | 中交第二公路工程局有限公司 | 1、直角扣件扭转刚度不符合GB15831-2006的标准要求； 2、旋转扣件扭力矩试压、抗滑性能、抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/10/31 | 不合格 |
|  | 番禺区建设工程安全监督站 | 厂房工程2幢（自编号15号楼1座，15号楼2座及地下室工程1幢（自编6＃）,广州新龙嘉禾现代医药物流中心基建项目12号楼2座及5#地下室[±0.000以下] | 广东省化州市第四建筑工程有限公司 | 1、旋转扣件扭力矩试压、抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、直角扣件扭力矩试压、扭转刚度不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/1 | 不合格 |
|  | 南沙区建设工程质量安全监督站 | 2020NJY-2地块项目（DG1106058地块一）G13#-G14#、G18#-G21# | 广州立宸建筑工程有限公司 | 1、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/10/31 | 不合格 |
|  | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 凯德星贸商务中心（科学城KXC-I1-3地块）AG026013地块办公、商业 | 广州一建建设集团有限公司 | 无 | 2023/11/2 | 合格 |
|  | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 茅岗路以西城中村改造六期安置房项目（商品房除外）地块六酒店、办公楼（自编1号、2号、3号、4号楼）、商业裙楼及地下室 | 汕头市建安(集团)公司 | 1、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/21 | 不合格 |
|  | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 喜天科学园项目 | 深圳开筑建安工程有限公司 | 无 | 2023/11/2 | 合格 |
|  | 花都区建设工程安全监督站 | 华南综合制造基地项目 | 中铁四局集团有限公司 | 无 | 2023/10/27 | 合格 |
|  | 花都区建设工程安全监督站 | 伊康纳斯研产销总部项目 | 广州市泉康建筑有限公司 | 1、旋转扣件扭力矩试压、抗破坏性能不符合GB 15831-2006的标准要求。 | 2023/10/27 | 不合格 |
|  | 增城区建设工程质量安全监督站 | 中石化新城大道综合服务区商业，办公，地下室（自编号B1～B3，B4，DX1） | 广东万利科技工程有限公司 | 无 | 2023/11/6 | 合格 |
|  | 增城区建设工程质量安全监督站 | 国贸增城三联村房地产开发（新建）项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 1、旋转扣件抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/7 | 不合格 |
|  | 增城区建设工程质量安全监督站 | 江河绿色光伏建筑智能制造产业基地项目厂房 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 1、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/7 | 不合格 |
|  | 从化区建设工程质量安全监督站 | 韵达华南电商（广州）产业园基地项目——厂房（自编车间二）1幢 | 福建弘祥建设工程有限公司 上海天德建设（集团）有限公司 | 1、旋转扣件扭力矩试压、抗破坏性能不符合GB15831-2006的标准要求； 2、直角扣件扭转刚度性能不符合GB15831-2006的标准要求。 | 2023/11/1 | 不合格 |
|  | 从化区建设工程质量安全监督站 | 联东U谷广州从化明珠工业园项目厂房（自编3-4#厂房）（自编1-2#厂房） | 浙江郡荣建设有限公司 | 无 | 2023/11/1 | 合格 |