申报广东省绿色建筑设计评价标识证明材料清单

《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15-83-2017）

| 材料分类 | 材料名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1基本材料 | 1.1 项目审批文件 | 1.施工许可证 |
|  | 1.2 建设单位文件 | 1.建设单位简介 |
|  |  | 2.建设单位营业执照 |
|  |  | 3.开发资质证明 |
|  | 1.3 设计单位文件 | 1.设计单位简介 |
|  |  | 2.设计单位资质证书 |
|  |  | 3.设计实例介绍 |
|  | 1.4 咨询单位文件 | 1.咨询单位简介 |
|  |  | 2.咨询单位营业执照 |
|  |  | 3.咨询实例介绍 |
|  | 1.5其他文件 | 1.申报绿色建筑评价标识承诺书 |
|  |  | 2.申报书 |
|  |  | 3.自评估报告 |
| 2 规划专业 | 2.1 规划图纸 | 1.须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）。 |
|  |  | 2.住区公共服务设施配套说明。 |
|  | 2.2 环评报告书（表）及批复 | 1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区； |
|  |  | 2.建筑场地选址无洪灾、泥石流的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源； |
|  |  | 3.场地内无排放超标的污染源； |
|  |  | 4.场地环境噪声。 |
|  |  | 5.包括对场地选址以及场地内和周边是否有保护区、文物古迹保护的说明。 |
|  |  | 6.当地规划主管部门出具的规划批复（通过规划审查）。 |
|  |  | 7.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |
|  | 2.3 场址检测报告 | 需要提交有毒有害物质专项检测报告，如土壤氡浓度检测报告 |
|  | 2.4 地勘报告 |  |
|  | 2.5 废弃场地利用资料 | 场地地形图、相应的环评报告书（表）、检测评估报告、处理方案等。 |
|  | 2.6 旧建筑评价分析资料 | 场地地形图、旧建筑相关图纸或照片、旧建筑改造方案及施工资料（图纸和说明）、旧建筑结构检测报告等。 |
|  | 2.7 BIM技术应用报告 | 应包括不同阶段不同专业的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。 |
|  | 2.8 创新技术分析论证报告及相关证明 | 应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益； |
|  | 2.9 表层土利用方案 | 应体现表层土的保护及利用措施 |
|  | 2.10 植被及水面保护方案 | 应体保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）和水面 |
|  | 2.11 生态保护和补偿方案 | 应说明采用生态补偿的具体措施及效果 |
|  | 2.12其他申报需要资料 | 1.场地内设置景观水体与自然水体的面积占规划用地面积的比例计算书。 |
| 3 建筑专业 | 3.1 场地地形图 | 应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。 |
|  | 3.2建筑专业施工图纸、设计说明 | 1.建筑总平面图； |
|  |  | 2.包含公共绿地面积的绿化平面图； |
|  |  | 3.平面、立面、剖面图； |
|  |  | 4. 门窗表； |
|  |  | 5. 围护结构做法详图； |
|  |  | 6.人均居住用地指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 7. 人均体育设施室外用地面积指标计算过程。（居住建筑提供） |
|  |  | 8.幕墙图纸 |
|  | 3.3节能计算资料 |  |
|  | 3.4 面积比例计算书 | 1.外窗可开启面积比例计算书； |
|  |  | 2.房间窗地面积比例计算书； |
|  |  | 3.房间通风可开口面积与地板面积比计算书。 |
|  |  | 4.外墙表面建材的太阳辐射吸收系数统计表 |
|  |  | 5.采用有效外遮阳措施窗户面积比例计算书 |
|  |  | 6.非空调公共空间占公共空间面积比例计算书 |
|  |  | 7.玻璃幕墙/采光顶遮阳措施覆盖率计算参数表 |
|  | 3.5建筑效果图 | 图片像素不小于300dpi。 |
|  | 3.6日照模拟分析报告 |  |
|  | 3.7项目所在地交通地图 | 标出项目所在地，项目主要出入口与公共交通线路站点的距离，并明确有公交线路数目。 |
|  | 3.8停车场平面图 | 应体现停车场的位置、停车位大小及停车数量等。 |
|  | 3.9自行车遮阳防雨设施详图 | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质，自行车停放数量。 |
|  | 3.10公共空间、配套设施开放实施方案 | 应包括开放空间的类型、位置、作用、开放时间及对象，具体管理办法。 |
|  | 3.11建筑设计优化方案 | 应包括项目所在地的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，并与相关图纸一致； |
|  | 3.12场地避雨防晒 | 避雨防晒走廊、雨棚设计详图、大样图。 |
|  | 3.13其他申报需要资料 | 1.太阳辐射反射系数不低于0.4的建筑屋面面积占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 4 景观专业 | 4.1 景观施工图纸和说明 |  |
|  | 4.2 种植施工图 | 应标明具体的植物名称及数量；每100㎡绿地上的乔木数量计算文件（居住建筑提供）。 |
|  | 4.3立体绿化施工图 | 应体现绿地位置、面积。 |
|  | 4.4 苗木表 | 应与种植图对应，并统计各种植物的数量。 |
|  | 4.5 场地铺装图 | 应包含透水地面位置、面积、铺装材料。 |
|  | 4.6 屋顶铺装平面图 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； |
|  | 4.7 遮荫面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |
|  | 4.8其他申报需要资料 | 建筑屋面采用屋顶绿化占建筑屋面总面积的比例计算书。 |
| 5 暖通专业 | 5.1 暖通施工图纸、设计说明 | 1.暖通设计说明； |
|  |  | 2.设备列表及性能参数计算说明书； |
|  |  | 3.机房图纸； |
|  |  | 4.暖通平面图纸； |
|  | 5.2专项计算书 | 风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的耗电输冷（热）比的计算书，应有详细的计算过程。 |
|  | 5.3 供暖空调全年计算负荷报告 | 应体现软件名称、版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。 |
|  | 5.4 暖通负荷计算书及水力平衡计算书 | 应包括详细计算过程。 |
|  | 5.5 排风能量回收系统经济效益分析报告 | 应包括设计方案、经济效益及回收期。 |
|  | 5.6 蓄冷蓄热系统专项报告 | 应包括设计日的空调逐时冷负荷计算，冷负荷分布图，蓄冷介质和蓄冷方式，冷系统的运行控制策略，冷水机组和蓄冷设备的容量，系统技术经济分析。 |
|  | 5.7余热废热利用可行性论证报告 | 包括设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷计算，可资利用的余热或废热的资源量及品质，系统的形式及设备容量和运行控制策略，系统进行技术经济分析； |
|  | 5.8高大空间重要功能区域气流组织模拟报告 | 应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。 |
|  | 5.9其他申报需要资料 | 1.如可再生能源提供空调供冷供热等。 2.区域集中供冷或供暖系统分项计量系统施工图及设计说明。 3.户内新风系统的产品说明书。 |
| 6 给排水专业 | 6.1水资源利用方案 | 1、包含当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用等； |
|  |  | 2、大于10hm2的场地，根据得分提供雨水专项规划设计方案，应介绍规划依据、设计参数、雨水控制与利用方案、设施规模和布局、地面高程控制、外排雨水总量测算、年径流总量控制率、投资估算。 |
|  | 6.2 给排水专业施工图 | 1、给排水施工图； |
|  |  | 2、非传统水源利用施工图。 |
|  | 6.3节水器具产品说明书、检测报告或承诺书 | 应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。 |
|  | 6.4 景观用水设计说明 | 应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。 |
|  | 6.5绿化灌溉施工图、设计说明 | 设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。 |
|  | 6.6 非传统水源利用率计算书 | 应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等。 |
|  | 6.7 设计控制雨量计算书 | 应包括当地降雨统计数据，年径流总量控制率详细计算过程。 |
|  | 6.8公共浴室节水产品说明书或检测报告 | 应体现恒温控制和温度显示功能。 |
|  | 6.9 可再生能源设计文件 | 可再生能用利用专项分析报告，应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。 |
|  | 6.10 其他申报需要资料 |  |
| 7 电气专业 | 7.1 电气施工图纸及设计说明 | 应说明用电分项计量、变压器选型设计的设计情况等。 |
|  | 7.2 照明施工图纸及设计说明 | 应体现各房间照明系统布置。 |
|  | 7.3 室内空气质量监控系统设计文件 | 包括二氧化碳、一氧化碳及其他污染物的监控和通风系统的联动。 |
|  | 7.4 照明计算文件 | 应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。 |
|  | 7.5 电梯及自动扶梯设施图纸、产品说明书 | 应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现群控和启停控制等节能控制措施。 |
|  | 7.6分布式热电冷联供系统图纸、设计说明及计算报告 | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力等；应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益、系统全年能源综合利用率计算等。 |
|  | 7.7 变压器负荷计算书 | 应包括详细的计算过程。 |
|  | 7.8 幕墙及夜景照明设计图纸 | 1、应包含玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙的光污染分析说明； |
|  |  | 2、应包含夜景照明中避免光污染的相关设计情况。 |
|  | 7.9其他申报需要资料 | 如太阳能光伏发电等。 |
| 8 结构及建材专业 | 8.1 建筑材料表 | 应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法； |
|  | 8.2 结构施工图、设计资料 | 1.结构设计总说明、各层结构平面图。 |
|  |  | 2.高性能混凝土、高性能钢使用说明文件及比例计算书，关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料； |
|  |  | 3.建筑结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。 |
|  |  | 4.风荷载分析报告：根据规范要求进行结构风荷载分析，并形成结论。 |
|  |  | 5.风洞实验风荷载分析优化报告：通过进行风洞试验，对风荷载进行分析，并且对结构设计进行优化调整，并形成优化前后的结果对比。 |
|  | 8.3装饰性构件造价比例计算书 | 如无装饰性构件可不必提供。 |
|  | 8.4 建筑形体规则性判定报告 | 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条进行形体规则判断，并形成结论。 |
|  | 8.5土建和装修设计施工图纸 | 明确建筑装饰、装修涉及的各类材料的种类、用途、位置 |
|  | 8.6可重复使用隔断（墙）节点图及比例计算书 | 应详细标明可拆卸节点；明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围和的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。 |
|  | 8.7 节材优化论证报告 | 对项目可选用的地基基础、结构体系、结构构件进行优化和比选论证，并给出结论。 |
|  | 8.8预制构件用量比例计算书 | 应体现预制构件的应用位置、应用的量。 |
|  | 8.9整体化厨房和卫浴间设计图纸 | 应体现选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间。 |
|  | 8.10预拌混凝土、砂浆证明文件 |  |
|  | 8.11高强度材料用量比例计算书 | 混凝土结构、钢结构、混合结构应提供相应高强度材料的用量比例计算书。 |
|  | 8.12高耐久性混凝土材料用量比例计算书 | 应说明高耐久性的高性能混凝土的使用比例。 |
|  | 8.13 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书 | 内容应与图纸及工程概预算材料清单一致。 |
|  | 8.14其他申报需要资料 |  |
| 9 建筑物理 | 9.1 场地环境噪声分析计算报告 |  |
|  | 9.2 室内背景噪声分析计算文件 |  |
|  | 9.3 建筑构件隔声性能分析计算文件 |  |
|  | 9.4建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.5 减少噪声干扰措施设计文件 | 如减噪型材、降低排水噪声等措施的相关设计文件 |
|  | 9.5 室内采光分析计算文件 | 对不同朝向、不同楼层的典型户型室内自然采光效果进行模拟计算，提供照度、采光系数的计算说明文档。 |
|  | 9.6 围护结构内表面温度计算文件 | 包含自然通风条件下的房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度的计算结果。 |
|  | 9.7 结露验算计算文件 | 应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。 |
|  | 9.8 自然通风模拟分析文件 | 对于利用风压、热压进行自然通风的建筑，需要对其自然通风效果进行模拟计算，提供自然通风换气次数计算说明文档。 |
|  | 9.9 室外风环境模拟分析文件 | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。 |
|  | 9.10建筑室外热岛分析文件 | 遮荫面积比例计算书 |
|  |  | 道路屋面太阳辐射反射系数计算文件 |
|  | 9.11 建筑声学专项报告与扩声系统图纸 | 应包括有声学要求房间的建筑声学专项设计措施，及扩声系统设计（如设有扩声系统）的相关图纸说明。 |
|  | 9.12可调节遮阳设计文件 |  |
|  | 9.12视野分析报告 | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点1.5m高位置的视野情况。 |
|  | 9.13 碳排放计算分析报告 | 应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。 |
|  | 9.14 其他申报需要资料 | 如窗户的眩光分析报告、地下室自然采光分析报告等。 |

注意事项

- 1、提交的证明材料应简洁，与申报无关的材料及文件夹请删除；

2、提交的证明材料应按“材料分类”编辑成方便阅读的JPG图片格式或PDF文档格式；

3、提交的证明材料应按以下要求编辑：

（1）图纸应编辑为带图框信息的PDF文件，并注意确保PDF文件清晰可辨；

- （2）图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

（3）Office文件应编辑为PDF文件；

（4）各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

（5）申报书、自评估报告，提供word、PDF两种格式文件。

4、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

5、提交的电子版申报材料必须与纸质版申报材料内容一致，图纸电子文件应是通过审查的最后版本的施工图。

6、清单中涉及的分析、计算、模拟报告均指根据项目实际条件进行的分析计算模拟报告，需提供相应的图纸等支持文件，并加盖完成单位公章；对于模拟报告，其中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，以及对模型简化方法、主要参数设置的介绍。另外，模拟报告除需提供电子文件外，还应该提供打印盖章版本。

7、纸质材料的图纸需经过施工图审查。建议纸质版材料分类装订成册并装盒；在打包或装订的各类材料的首页附此类材料的清单及图纸详单。