附表九：

GRC饰面补充子目（试行）

(适用于《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》

工作内容：打膨胀螺栓、焊接、填缝。

|  |  | 计量单位：100m2（饰面展开面积） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 补A10-286 |
| 子 目 名 称 |  |  |  | GRC饰面 |
| 基 价 （元） |  | 一类 |  | 16683.19 |
|  |  | 二类 |  | 16633.06 |
|  |  | 三类 |  | 16582.92 |
|  |  | 四类 |  | 16532.79 |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  | 2237.37 |
|  | 材料费（元） |  |  | 14019.97 |
|  | 机械费（元） |  |  | 24.77 |
|  | 管理费（元） | 一类 |  | 401.08 |
|  |  | 二类 |  | 350.95 |
|  |  | 三类 |  | 300.81 |
|  |  | 四类 |  | 250.68 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |
| 0001001 | 综合工日 | 工日 | 51.00 | 43.87 |
| 0427301 | GRC饰面 | m2 | 135.00 | 102.00 |
| 0307161 | 膨胀螺栓 Ｍ8×80 | 十个 | 44.06 | 2.88 |
| 1241541 | 石胶 | Ｌ | 60.29 | 2.00 |
| 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.50 |
| 9925011 | 交流电焊机 容量[30]（kvA） | 台班 | 82.56 | 0.30 |