附件1：

合成树脂瓦屋面补充子目（试行）

工作内容：屋面檩条上钻孔、铺瓦、紧固螺丝。

|  |  |  |  | 计量单位：100m2(屋面斜面积) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | 补A7-198 | 补A7-199 |
| 子 目 名 称 |  |  |  | 合成树脂瓦 |  |
|  |  |  |  | 半坡屋面 | 全坡屋面 |
| 基 价 （元） |  | 一类 |  | 9267.56 | 10766.06 |
|  |  | 二类 |  | 9263.94 | 10761.27 |
|  |  | 三类 |  | 9262.45 | 10759.28 |
| 其 中 | 人工费（元） |  |  | 103.44 | 136.56 |
|  | 材料费（元） |  |  | 9150.50 | 10611.00 |
|  | 机械费（元） |  |  | 0.02 | 0.48 |
|  | 管理费（元） | 一类 |  | 13.60 | 18.02 |
|  |  | 二类 |  | 9.98 | 13.23 |
|  |  | 三类 |  | 8.49 | 11.24 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 00000003 | 三类工 | 工日 | 24.00 | 4.31 | 5.69 |
| 05078111 | 合成树脂瓦 | m2 | 68.00 | 125.00 | 135.00 |
| 05078112 | 合成树脂瓦脊 | m | 35.00 | 10.00 | 30.00 |
| 22026111 | 同色螺丝 | 个 | 1.00 | 300.00 | 380.00 |
| FY000045 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 99918008 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 0.02 | 0.48 |

附注：不包括屋面基层处理及檩条制安